#### 申請消防圖說審查及竣工查驗

依據消防法第7條規定：申辦消防安全設備圖說審查及消防安全設備竣工查驗僅限具消防設備師或暫行從事消防安全設備設計監造執業證書者，始可辦理。

建築物消防安全設備圖說審查 
壹、申辦方式及作業流程： 
以郵寄方式、親自到場掛件、網路掛件(由消防局網站首頁「人民線上申辦系統進入」)。 
貳、應備文件： 
一、 消防安全設備圖說審查申請書。 
二、 設計、監造委託書。(檢附設計人、監造人等證書)
三、 切結書。 
四、 建築物「一般、無開口」樓層檢討表。 
五、 消防安全設備概要表。 
六、 消防圖說。 
七、 建築圖說。 
八、 建造執照(增建、改建、變更使用、室內裝修等應檢附使用執照)。 
九、 蓋有都市發展處收文章之建造執照申請書(變更使用、室內裝修等應檢附變更使用執照或室內裝修申請書)。 
十、 相關證明文件。

註：八、九項得檢附影印本(應簽章加註與正本相符)。

建築物消防安全設備竣工查驗 
壹、申辦方式及作業流程 
以郵寄方式、親自到場掛件、網路掛件(由消防局網站首頁「人民線上申辦系統進入」)。 
貳、應備文件： 
一、消防安全設備竣工查驗申請書。 
二、蓋有都市發展處收文章之使用執照或變更使用執照申請書。 
三、建造執照(增建、改建、變更使用、室內裝修等應檢附使用執照)。 
四、監造、裝置委託書。（檢附監造人、裝置人等證書） 
五、建築物「一般、無開口」樓層檢討表。 
六、消防安全設備監造紀錄表。 
七、消防安全設備測試報告書。 
八、消防安全設備證明文件。 
九、消防安全設備相關照片(含施工、安裝、測試等)。 
十、消防竣工圖說(含建築相關圖說)。 
十一、相關證明文件。

註：二、三項得檢附影印本(應簽章加註與正本相符)

叄、受理時間：周一至周五上午八時至十二時；下午十三時卅分至十七時卅分。

肆、辦理期限：受理案件後七至十日工作天為原則；但供公眾使用建築物或構造複雜者，得視需要延長，最長不得超過二十日工作天。 

伍、承辦單位電話：台中市消防局災害預防課（04）23101396； 04-23101119轉330、331

＊消防局提供資料：「各類場所消防安全設備設置標準」

第八條：滅火設備種類如下：

一、滅火器、消防砂。

二、室內消防栓設備。

三、室外消防栓設備。

四、自動撒水設備。

五、水霧滅火設備。

六、泡沫滅火設備。

七、二氧化碳滅火設備。

八、乾粉滅火設備。

第九條：警報設備種類如下：

一、火警自動警報設備。

二、手動報警設備。

三、緊急廣播設備。

四、瓦斯漏氣火警自動警報設備。

第十條：避難逃生設備種類如下：

一、標示設備：出口標示燈、避難方向指示燈、觀眾席引導燈、避難指標。

二、避難器具：指滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆及其他避難器具。

三、緊急照明設備。

第十一條：消防搶救上之必要設備種類如下：

一、連結送水管。

二、消防專用蓄水池。

三、排煙設備 (緊急昇降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備)。

四、緊急電源插座。

五、無線電通信輔助設備。

第十三條：各類場所於增建、改建或變更用途時，其消防安全設備之

設置，適用增建、改建或用途變更前之標準。但有下列情形之一者，

適用增建、改建或變更用途後之標準：

一、其消防安全設備為滅火器、火警自動警報設備、手動報警設備、緊急廣播設備、標示設備、避難器具及緊急照明設備者。

二、增建或改建部分，以本標準中華民國八十五年七月一日修正條文施行日起，樓地板面積合計逾一千平方公尺或占原建築物總樓地板面積二分之一以上時，該建築物之消防安全設備。

三、用途變更為甲類場所使用時，該變更後用途之消防安全設備。

四、用途變更前，未符合變更前規定之消防安全設備。